## _56b_TH_Planung
Typenbezeichnung | NameWindpark | NameStromerzeugungseinheit | Leistung=kW | GesamtHoehe=m | Rotor=m | KFZ | Ort | I_JJJJ | Ref5 | Ref | Enteisung | SchallNachts | SchallTag | Schatten | Tierschutz | Nachtkennzeichnung | VLS_2022 | VLS 2021 | VLS 2020 | VLS 2019 | VLS 2018 | VLS 2017 | VLS 2016 | VLS 2015 | Laenge | Breite | EinheitMastrNummer | L04 | RB04 | KR_Nr | GMS | Stat
V162 | Auma | AU16 | 5600 | 200 | 162 | ZR | Auma-Weidatal | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.896 | 50.726 | SEE977285553685 | 16 | 0 | 16076 | 16076092 | 31
V162 | Auma | AU15 | 5600 | 200 | 162 | ZR | Auma-Weidatal | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.891 | 50.7269 | SEE990675255563 | 16 | 0 | 16076 | 16076092 | 31
N149/5.7 | Coppanz Repowering | WEA 2 (13) / Coppanz Repowering | 5700 | 238 | 149 | SHK | Bucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 11.5041 | 50.8963 | SEE974332934282 | 16 | 0 | 16074 | 16074008 | 31
N163/5.X | Coppanz Repowering | WEA 1 (12) / Coppanz Repowering | 5700 | 246 | 163 | SHK | Bucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 11.5098 | 50.901 | SEE918491763833 | 16 | 0 | 16074 | 16074008 | 31
N163/5.X | Coppanz Repowering | WEA 3 (14) / Coppanz Repowering | 5700 | 246 | 163 | SHK | Bucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 11.5107 | 50.8962 | SEE922645766632 | 16 | 0 | 16074 | 16074008 | 31
Nordex N149/5.700 | WP Herbsleben-Dachwig | WP Herbsleben-Dachwig WEA 02 | 5700 | 238 | 149 | GTH | Dachwig | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 10.8385 | 51.093 | SEE974701728719 | 16 | 0 | 16067 | 16067009 | 31
Nordex N149/5.700 | WP Herbsleben-Dachwig | WP Herbsleben-Dachwig WEA 01 | 5700 | 238 | 149 | GTH | Döllstädt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | [9 empty] | 10.832 | 51.0935 | SEE943058027653 | 16 | 0 | 16067 | 16067011 | 31
V-112 PM | Windpark Eckolstädt II | REP12 | 3450 | 150 | 112 | APD | Eckolstädt | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.6458 | 51.0599 | SEE963804668770 | 16 | 0 | 16071 | 16071099 | 31
V-112 PM | Windpark Eckolstädt II | REP11 | 3450 | 150 | 112 | APD | Eckolstädt | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.6467 | 51.0483 | SEE934362136070 | 16 | 0 | 16071 | 16071099 | 31
Vestas V117 | Windpark Eckolstädt | Rep 13 | 3450 | 200 | 117 | APD | Eckolstädt | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.6312 | 51.0481 | SEE916612317095 | 16 | 0 | 16071 | 16071099 | 31
Vestas V150 | Windpark Eckolstädt | Rep 11 | 5600 | 200 | 150 | APD | Eckolstädt | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.6226 | 51.0504 | SEE992373693272 | 16 | 0 | 16071 | 16071099 | 31
Vestas V117 | Windpark Eckolstädt | Rep 12 | 3450 | 200 | 117 | APD | Eckolstädt | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.6447 | 51.0597 | SEE963568365953 | 16 | 0 | 16071 | 16071099 | 31
eno152-5,6MW | WP Schlotberg-Jüchsen | WEA1 | 5600 | 241 | 152 | SM | Grabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 10.4893 | 50.462 | SEE985927387932 | 16 | 0 | 16066 | 16066094 | 31
eno152-5,6MW | WP Schlotberg-Jüchsen | WEA3 | 5600 | 241 | 152 | SM | Grabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 10.4946 | 50.457 | SEE928057366217 | 16 | 0 | 16066 | 16066094 | 31
eno152-5,6MW | WP Schlotberg-Jüchsen | WEA2 | 5600 | 241 | 152 | SM | Grabfeld | 0 | 0 | 0 | 0 | [13 empty] | 10.4892 | 50.4582 | SEE944941970223 | 16 | 0 | 16066 | 16066094 | 31
V162 | Großvargula | GV 30 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7571 | 51.1337 | SEE966813685134 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 24 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7461 | 51.1229 | SEE983974648501 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 27 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7488 | 51.1283 | SEE976876100581 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 28 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7533 | 51.126 | SEE945774631916 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 32 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7616 | 51.1243 | SEE909518104517 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 31 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7605 | 51.1306 | SEE964075982084 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 23 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.4435 | 51.0741 | SEE968717912903 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V117 | Großvargula | GV 29 | 3450 | 200 | 117 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7526 | 51.1219 | SEE916218808621 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 33 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7672 | 51.1281 | SEE956289848010 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 26.1 | 6000 | 250 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7512 | 51.1318 | SEE965731578726 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V162 | Großvargula | GV 25 | 5600 | 247 | 162 | UH | Großvargula | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7473 | 51.1198 | SEE954824883397 | 16 | 0 | 16064 | 16064019 | 31
V150 | Windpark Keula | WEA 6 Nord | 4200 | 241 | 150 | KYF | Helbedündorf | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 10.5344 | 51.3169 | SEE942007453345 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V150 | Windpark Keula | WEA 5 Nord | 4200 | 241 | 150 | KYF | Helbedündorf | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 10.5425 | 51.3169 | SEE932429140978 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V150 | Windpark Keula | WEA 3 Nord | 3600 | 234 | 136 | KYF | Helbedündorf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 10.5383 | 51.3147 | SEE977207999096 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V136-4.2 | Ebenheim-Weingarten 2_WEA Ju 03a | Ebenheim-Weingarten 2 | 4200 | 234 | 136 | GTH | Hörselgau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 10.5364 | 50.9579 | SEE938546684487 | 16 | 0 | 16067 | 16067088 | 31
V150 4.2MW NH 166m | WP Gebstedt WEA 04 | WP Gebstedt WEA 04 | 4380 | 241 | 150 | APD | Ilmtal-Weinstraße | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.4845 | 51.0746 | SEE946306871930 | 16 | 0 | 16071 | 16071048 | 31
V150 4.2MW 166m | WP Gebstedt WEA 01 | WP Gebstedt WEA 01 | 4380 | 241 | 150 | APD | Ilmtal-Weinstraße | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.4826 | 51.0789 | SEE980258892216 | 16 | 0 | 16071 | 16071048 | 31
V150 4.2MW NH 166m | WP Gebstedt WEA 05 | WP Gebstedt WEA 05 | 4380 | 241 | 150 | APD | Ilmtal-Weinstraße | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.492 | 51.0749 | SEE934800429153 | 16 | 0 | 16071 | 16071048 | 31
Nordex Delta 4000-N149 NH 164m | WP Gebstedt WEA 03 | WP Gebstedt WEA 03 | 4380 | 238 | 149 | APD | Ilmtal-Weinstraße | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.4779 | 51.0758 | SEE934079361710 | 16 | 0 | 16071 | 16071048 | 31
V150 | Windpark Brüheim II | WEA 11 | 6000 | 241 | 150 | GTH | Nessetal | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 10.5648 | 51.0107 | SEE930706444603 | 16 | 0 | 16067 | 16067063 | 31
V150 | Brüheim | BR 06 | 4200 | 241 | 150 | GTH | Nessetal | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.5652 | 51.011 | SEE923834983632 | 16 | 0 | 16067 | 16067005 | 31
V150 | Brüheim | BR 05 | 4200 | 241 | 150 | GTH | Nessetal | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.5622 | 51.0084 | SEE916256339590 | 16 | 0 | 16067 | 16067005 | 31
V150 | Brüheim | BR 04 | 4200 | 241 | 150 | GTH | Nessetal | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.5564 | 51.0117 | SEE924251499560 | 16 | 0 | 16067 | 16067003 | 31
V136-3.45MW GS | Windpark Remda Treppendorf | SW-TRE7 | 3450 | 234 | 136 | SLF | Remda-Teichel | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.2653 | 50.8214 | SEE997139453527 | 16 | 0 | 16073 | 16073105 | 31
N163-6.8 MW | Windpark Frauenprießnitz I | WEA Fpr. 03 | 6800 | 246 | 163 | SHK | Schkölen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 11.7839 | 51.0134 | SEE960938552418 | 16 | 0 | 16074 | 16074116 | 31
N163-6.8 MW | Windpark Frauenprießnitz III | WEA Fpr. 01 | 6800 | 246 | 163 | SHK | Schkölen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 11.7837 | 51.0181 | SEE921264007379 | 16 | 0 | 16074 | 16074116 | 31
N163-6.8 MW | Windpark Frauenprießnitz III | WEA Fpr. 02 | 6800 | 246 | 163 | SHK | Schkölen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | [9 empty] | 11.7897 | 51.0161 | SEE914814406777 | 16 | 0 | 16074 | 16074116 | 31
E103 EP2 | WP Dielsdorf | WEA13 | 2350 | 190 | 103 | SÖM | Schloßvippach | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 11.1793 | 51.105 | SEE970299693156 | 16 | 0 | 16068 | 16068048 | 31
V162 | Immenrode | IR 30 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7041 | 51.3738 | SEE958265978162 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V162 | Immenrode | IR 26 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.6897 | 51.3836 | SEE954324300011 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V162 | Immenrode | IR 27 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.6909 | 51.3795 | SEE944654917331 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V162 | Immenrode | IR 29 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7029 | 51.3801 | SEE993613226793 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V162 | Immenrode | IR 31 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7122 | 51.3776 | SEE946602308505 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V162 | Immenrode | IR 32 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.7149 | 51.3748 | SEE979617428227 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
V162 | Immenrode | IR 28 | 5600 | 200 | 162 | KYF | Sondershausen | 0 | 0 | 0 | [14 empty] | 10.6872 | 51.3761 | SEE980727093830 | 16 | 0 | 16065 | 16065032 | 31
N163-6.8 MW | Windpark Wundersleben-Nord | WEA Wundersl. 03 | 6800 | 246 | 163 | SÖM | Wundersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 11.0327 | 51.1724 | SEE929397937464 | 16 | 0 | 16068 | 16068062 | 31
Vestas V162 | Wundersleben Nord | Wundersleben Nord 1 | 5600 | 247 | 162 | SÖM | Wundersleben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | [9 empty] | 11.0218 | 51.171 | SEE944972457281 | 16 | 0 | 16068 | 16068062 | 31
Vestas V162 | Wundersleben Nord | Wundersleben Nord 2 | 6000 | 250 | 162 | SÖM | Wundersleben | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | [8 empty] | 11.0269 | 51.1722 | SEE952749950064 | 16 | 0 | 16068 | 16068062 | 31
N163-6.8 MW | Windpark Wundersleben-Nord | WEA Wundersl. 04 | 6800 | 246 | 163 | SÖM | Wundersleben | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | [8 empty] | 11.0353 | 51.1695 | SEE909785491358 | 16 | 0 | 16068 | 16068062 | 31
278670
Ø 5160